| «ОДОБРЕНО» решением Правления ТСЖ «Удача» (Протокол № 11 от 19 октября 2015 г.) Председатель Правления ТСЖ «Удача» ______________ А.В. Рыжков | УТВЕРЖДЕНО» решением Общего собрания членов ТСЖ «Удача» (Протокол № 13 от «30» марта 2016 г.) Председатель Правления ТСЖ «Удача» ______________ А.В. Рыжков |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг и прейскурант цен на платные (дополнительные) услуги, оказываемых Товариществом собственников жилья «Удача» за счет средств собственников, без учета стоимости заменяемого оборудования н материалов.

| № п/п |  | Наименование основных видов платных услуг |  | Единица измерени я |  | Стоимос ть услуги, руб. без НДС |  | Описание работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Смена кранов водоразборных и туалетных |  | 1 шт. |  | 296,86 |  | Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. Подготовка арматуры к установке. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. |  |
| 1.2 |  | Установка крана - смесителя на стену для умывальников, моек, раковин. |  | 1 шт. |  | 415,59 |  | Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам. |  |
| 1.3 |  | Установка кранов для спуска воздуха из системы |  | 1 кран |  |  |  |  |  |
|  |  | 15-20 мм |  |  |  | 249,35 |  | Вырезка участка трубопровода. Заготовка сгона с нарезкой резьбы. Установка крана. Сборка сгона. |  |
|  |  | 21-25 мм |  |  |  | 284,98 |  |  |  |
| 1.4 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых d до 20 мм |  | 1 шт. |  | 290,91 |  | Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. Подготовка арматуры к установке. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. |  |
|  |  | Радиаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Перенос радиаторов в другое место, до 80 кг |  | 1 блок |  | 237,48 |  | Перекрытие стояка и спуск воды из водопровода. Отсоединение радиаторного блока от трубопровода. Снятие радиаторного блока. Установка кронштейнов. Установка приборов на кронштейны с присоединением его к трубопроводу. Подключение стояка, проверка. |  |
| 1.6 |  | Демонтаж радиаторов весом: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 80 кг. |  | 1 шт. |  | 296,85 |  | Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. Снятие приборов. |  |
| 1.7 |  | Установка стальных (алюминиевых) радиаторов |  | 1 секция |  | 285,96 |  | Установка и заделка кронштейнеров со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам. Гидравлическое испытание стальных радиаторов. |  |
|  |  | Унитазы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Смена унитаза: |  | 1 унитаз |  |  |  |  |  |
|  |  |  | со смывным бачком типа «Компакт» |  |  | 593,70 | Перекрытие квартирного вентиля. Отсоединение бачка от водопроводной трубы. Снятие манжеты. Снятие бачка с полочкой. Отсоединение выпуска унитаза от системы канализации. Вывертывание шурупов и снятие унитаза. Установка нового унитаза. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации с креплением шурупами. Заделка стыка. Установка полочки со смывным бачком. Присоединение смывного бачка к системе водоснабжения. Открытие квартирного вентиля. |  |  |
|  | 1.9 |  | Смена смывного бачка типа «Компакт» |  | 1 бачок | 379,97 | Перекрытие квартирного вентиля. Отсоединение бачка от водопроводной трубы. Снятие бачка с полочки. Установка нового бачка на полочку. Прикрепление бачка к унитазу. Присоединение бачка к трубопроводу. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы бачка. |  |  |
|  | 1.10 |  | Смена сиденья к унитазу |  | 1 сиденье | 80,74 | Снятие сиденья с удалением старых пятников. Установка новых пятников. Присоединение сиденья с крышкой. |  |  |
|  | 1.11 |  | Ремонт смывного бачка |  | 1 бачок |  |  |  |  |
|  |  |  | бачка типа "Компакт" |  |  | 249,35 | Перекрытие квартирного вентиля. Регулировка уровня наполнения смывного бачка. Замена резиновой груши. Замена прокладки поплавкового клапана. Открытие квартирного вентиля, проверка работы смывного бачка. |  |  |
|  | 1.12 |  | Смена отдельных деталей смывного бачка |  | 1 шт. |  | Перекрытие квартирного вентиля. Отсоединение шарового крана или поплавка. Установка нового шарового крана или поплавка. Открытие квартирного вентиля. |  |  |
|  |  |  | поплавка |  |  | 30,93 |  |  |  |
|  |  |  | шаровой кран |  |  | 32,77 |  |  |  |
|  |  |  | Ванны |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 |  | Смена ванны |  | 1 ванна |  |  |  |  |
|  |  |  | чугунной |  |  | 981,38 | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |  |  |
|  |  |  | стальной |  |  | 771,81 |  |  |  |
|  | 1.14 |  | Демонтаж ванны |  | 1 ванна | 464,86 | Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. Снятие кронштейнов. |  |  |
|  | 1.15 |  | Смена обвязки под ванну |  | 1 шт. | 189,98 | Отсоединение сифона от выпуска канализации. Демонтаж обвязки. Установка выпуска, сифона, переливной трубы, тройника. Присоединение сифона к выпуску канализации. |  |  |
|  | 1.16 |  | Замена выпуска без снятия ванны |  | 1 шт. | 363,05 | Снять старый выпуск у ванны. Установить новый выпуск на резиновой прокладке с уплотнением льняной прядью. Проверить правильность установки выпуска. |  |  |
|  | 1.17 |  | Замена пластмассового тройника под ванну |  | 1 шт. | 362,10 | Перекрытие квартирного вентиля. Отсоединение тройника. Установка нового тройника. Открытие вентиля. |  |  |
|  | 1.18 |  | Замена трубки гибкого шланга душа |  | 1 шланг | 207,79 | Отсоединение гибкого шланга от смесителя и душевой сетки. Отсоединение фланцев. Вытягивание шланга из металлической оплетки с установкой фланцев. Присоединение гибкого шланга к смесителю и душевой сетке. |  |  |
|  | 1.19 |  | Смена душа на гибком шланге |  | 1 шт. | 154,36 | Перекрытие квартирного вентиля. Снятие душа. Установка нового. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы душа. |  |  |
|  | 1.20 |  | Смена смесителя: |  | 1 смесител ь |  |  |  |  |
|  |  |  | с душем |  |  | 391,84 | Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. Подготовка арматуры к установке. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. |  |  |
|  |  |  | без душа |  |  | 290,91 |  |  |  |
|  |  |  | Мойки, раковины, умывальники |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21 |  | Смена мойки |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | на одно отделение |  |  | 422,71 | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |  |  |
|  |  |  | на два отделение |  |  | 500,49 |  |  |  |
|  | 1.22 |  | Смена раковины с цельнолитой спинкой |  | 1 шт. | 403,12 | Перекрытие квартирного вентиля. Снятие водоразборного крана (смесителя). Отсоединение спинки с выворачиванием шурупов. Снятие раковины с отсоединением сифона от выпуска канализации. Установка новой раковины с присоединением сифона к выпуску канализации. Закрепление спинки с закреплением шурупами. Установка водоразборного крана (смесителя). Открытие квартирного вентиля. |  |  |
|  |  |  | с отъемной спинкой |  | 1 шт. | 343,75 | Снятие раковины с отсоединением сифона от выпуска канализации. Установка новой раковины с присоединением сифона к выпуску канализации. |  |  |
|  | 1.23 |  | Смена умывальника |  | 1 умывальник |  |  |  |  |
|  |  |  | без смесителя |  |  | 248,16 | Отсоединение сифона от выпуска канализации. Снятие умывальника и установка нового. Присоединение сифона к выпуску канализации. Заделка стыка. |  |  |
|  |  |  | со смесителем |  |  | 425,39 | Отсоединение сифона от выпуска канализации. Отсоединение умывальника от сети водопровода. Снятие смесителя. Снятие умывальника и установка нового. Присоединение сифона к выпуску канализации. Заделка стыка. Установка смесителя. Присоединение к сети водопровода. |  |  |
|  | 1.24 |  | Смена гибких подводок к мойке (с гайками) |  | 1 шт. | 217,83 | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |  |  |
|  |  |  | Прочие сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 |  | Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб до: |  | м |  | Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб. Установка и заделка креплений. Промывка трубопровода водой. |  |  |
|  |  |  | 15 мм. |  |  | 152,22 |  |  |  |
|  |  |  | 20 мм. |  |  | 172,77 |  |  |  |
|  |  |  | 25 мм. |  |  | 155,25 |  |  |  |
|  | 1.26 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб до: |  | м |  | Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб. Установка и заделка креплений. Промывка трубопровода водой. |  |  |
|  |  |  | 15 мм. |  |  | 173,89 |  |  |  |
|  |  |  | 20 мм. |  |  | 159,94 |  |  |  |
|  |  |  | 25 мм. |  |  | 160,15 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб до: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 мм. |  |  | 195,92 |  |  |  |
|  |  |  | 20 мм. |  |  | 172,77 |  |  |  |
|  |  |  | 25 мм. |  |  | 172,47 |  |  |  |
|  | 1.27 |  | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска: |  | м |  | Снятие средств крепления. Расчеканка раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Зачеканка раструбов. Нормами предусмотрена смена участка выпуска длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра выпуска нормы времени умножать на 1,1. При снятии (разборке) труб или арматуры покрытых ржавчиной, к нормам времени применять коэффициент 1,5. |  |  |
|  |  |  | до 75 мм до 1 м |  |  | 310,51 |  |  |  |
|  |  |  | до 100 мм до 1 м |  |  | 357,11 |  |  |  |
|  |  |  | до 125 мм до 1 м |  |  | 403,72 |  |  |  |
|  |  |  | до 150 мм до 1 м |  |  | 450,10 |  |  |  |
|  | 1.28 |  | Прокладка по стенам зданий канализационных трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой прочности горизонтальных: |  | м |  | Снятие средств крепления; разборка старых труб и фасонных частей; примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях); укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов; установка крепления для труб. |  |  |
|  |  |  | до 100 мм |  |  | 527,63 |  |  |  |
|  | 1.29 |  | Смена сифона: |  | 1 сифон |  | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |  |  |
|  |  |  | пластмассового |  |  | 326,54 |  |  |  |
|  | 1.30 |  | Промывка и прочистка сифонов под раковиной (умывальником): |  | 1 шт. |  | Снятие крышки сифона. Прочистка сифона. Установка крышки. Отвинчивание колпачка сифона. Отсоединение сифона от санитарного прибора. Прочистка и промывка сифона и трубопроводов. Установка сифона на место. |  |  |
|  |  |  | пластмассовый или латунный |  |  | 385,91 |  |  |  |
|  | 1.31 |  | Смена полотенцесушителя |  | 1 шт. | 3038,41 | Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов. |  |  |
|  | 1.32 |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов |  |  | 164,15 |  |  |  |
|  |  |  | в трубопроводах |  | 1 пролет между ревизиям и | 231,54 | Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. |  |  |
|  |  |  | в санитарных приборах |  | I прибор | 344,35 | Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Прокачка санитарного прибора с помощью вантуза. Установка крышки ревизии. |  |  |
|  | 1.33 |  | Сброс воды из стояков: |  | 1 сброс и наполнение |  |  |  |  |
|  |  |  | холодной воды (вне отопительного сезона) из системы отопления |  |  | 427,46 |  |  |  |
|  |  |  | горячей воды (в отопительный сезон) из системы отопления |  |  | 1250,15 |  |  |  |
|  |  |  | горячей воды из полотенцесушителя |  |  | 845,16 |  |  |  |
|  | 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Смена стенового и потолочного патрона: |  | 1 шт. |  | Снятие негодного патрона с отсоединением его от сети освещения. Установка нового патрона с подсоединением его к сети освещения. Проверка работы патрона. |  |  |
|  |  |  | при герметичной арматуре; |  |  | 301,22 |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Смена отдельных участков наружной проводки |  | 1 м | 171,27 | Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Удаление поврежденной электропроводки. Прокладывание и крепление новой электропроводки. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. При работе с приставных лестниц, стремянок коэффициент 1,25 |  |  |
|  |  |  | Внутренней проводки |  |  | 201,66 | Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб каналов. Затягивание проводов в трубы и каналы. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. При работе с приставных лестниц, стремянок коэффициент 1,25 |  |  |
|  | 2.3. |  | Смена выключателей при скрытой проводке |  | 1 шт. | 322,29 | Снятие приборов. Установка коробок. Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. |  |  |
|  | 2.4 |  | Смена штепсельной розетки для открытой проводки при скрытой проводке |  | 1 шт. | 317,67 | Снятие приборов. Установка коробок. Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. |  |  |
|  | 2.5 |  | Смена выключателей двухклавишных для скрытой проводки |  | 1 шт. | 419,88 | Снятие приборов. Установка коробок. Установка приборов. Присоединение. Опробование на зажигание. |  |  |
|  | 2.6 |  | Смена бра или светильников |  | 1 шт. | 211,78 | Снятие бра или светильника. Отсоединение от электропроводки и снятие арматуры крепления бра или светильника. Установка нового бра или светильника с подсоединением к электропроводке. Ввинчивание электролампы. Проверка работы или светильника. |  |  |
|  | 2.7 |  | Смена люмининесцентного светильника |  | 1 шт. | 230,20 | Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). Снятие вышедшего из строя источника света. Установка нового источника света. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Проверка работы светильника. |  |  |
|  | 2.8 |  | Смена деталей крепления для светильников и проводов крюки и шпильки кронштейны |  |  | 184,16 | Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. Установка деталей крепления. При работе с приставных лестниц, стремянок коэффициент 1,25 |  |  |
|  | 2.9 |  | Смена плавких вставок |  | 1 шт. | 151,47 | Освобождение плавкой вставки от патрона. Установка новой вставки. |  |  |
|  | 2.10 |  | Установка кнопки квартирного звонка без прокладки проводов; |  | 1 кнопка | 257,50 | Установка деревянной розетки. Установка кнопки. Установка звонка. Установка вилки. Присоединение. Опробование. |  |  |
|  | 2.11 |  | Замена электропатрона |  | 1 патрон | 92,08 | Демонтаж патрона. Монтаж патрона. |  |  |
|  | 2.12 |  | Измерение сопротивления изоляции сети |  | линия | 676,79 |  |  |  |
|  | 2.13 |  | Измерение тока по фазам |  | линия | 428,17 | Проверка линейного и фазного напряжения в ГРЩ. Проверка величины напряжения на концевых участках магистральных линий (добавлять по 5 мин за 1 точку в зависимости от этажности). |  |  |
|  | 2.14 2.15 |  | Испытание сети на напряжение Пробивка борозд для скрытой электропроводки размером: |  | 1 м |  |  |  |  |
|  |  |  | в бетонных стенах размером 20 см2 |  |  | 296,96 | Разметка мест пробивки. Пробивка и зачистка борозд. На высоте свыше 1,5 м или с приставных лестниц, коэффициент 1,2 |  |  |
|  |  |  | в кирпичных стенах размером 20 см2 |  |  | 362,55 |  |  |  |
|  |  |  | в бетонных потолках размером 20 см2 |  |  | 277,85 |  |  |  |
|  |  |  | в штукатурке размером 15 см2 на стенах и перегородках |  |  | 549,25 | Разметка борозд. Пробивка борозд. На высоте свыше 1,5 м или с приставных лестниц, коэффициент 1,2 |  |  |
|  |  |  | на потолках |  |  | 1233,41 |  |  |  |
|  | 2.16 |  | Подключение стиральной машины: |  | 1 подключе ние 1 подключе ние |  |  |  |  |
|  |  |  | с открытой эл. проводкой, подсоединением гибкой подводки : |  |  | 1034,06 | Установка автомата. Прокладка проводки наружной сечением 2*1,5; 2*2,5 мм. Установка розетки с заземлением для открытой проводки. Измерение сети напряжения. Измерение тока по фазам. Установка аварийного вентиля. Подсоединение гибкой подводки. Прокладка канализационного выпуска 0 до 50 мм. |  |  |
|  |  |  | без прокладки канализационного выпуска |  |  | 1284,52 |  |  |  |
|  |  |  | с прокладкой канализационного выпуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с открытой эл. проводкой, прокладка трубопровода на резьбе |  |  | 1062,14 | Установка автомата. Прокладка проводки наружной сечением 2*1,5; 2*2,5 мм. Установка розетки с заземлением для открытой проводки. Измерение сети напряжения. Измерение тока по фазам. Установка аварийного вентиля. Подсоединение гибкой подводки. Прокладка канализационного выпуска 0 до 50 мм. |  |  |
|  |  |  | без прокладки канализационного выпуска |  |  | 1312,14 |  |  |  |
|  |  |  | с прокладкой канализационного выпуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с открытой эл. проводкой, прокладка метал- полимерного трубопровода |  |  | 1160,21 | Установка автомата. Прокладка проводки наружной сечением 2*1,5; 2*2,5 мм. Установка розетки с заземлением для открытой проводки. Измерение сети напряжения. Измерение тока по фазам. Установка аварийного вентиля. Подсоединение гибкой подводки. Прокладка канализационного выпуска 0 до 50 мм. |  |  |
|  |  |  | без прокладки канализационного выпуска |  |  | 1279 |  |  |  |
|  |  |  | с прокладкой канализационного выпуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | со скрытой эл.проводкой, подсоединение гибкой подводки |  |  | 1049,71 | Установка автомата. Прокладка проводки внутренней сечением 2*1,5; 2*2,5 мм. Установка розетки с заземлением для скрытой проводки. Измерение сети напряжения. Измерение тока по фазам. Установка аварийного вентиля. Подсоединение гибкой подводки. Прокладка канализационного выпуска d до 50 мм. |  |  |
|  |  |  | без прокладки канализационного выпуска |  |  | 1169,42 |  |  |  |
|  |  |  | с прокладкой канализационного выпуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | со скрытой эл. проводкой, прокладка трубопровода на резьбе |  |  | 1077,34 | Установка автомата. Прокладка проводки внутренней сечением 2*1,5; 2*2,5 мм. Установка розетки с заземлением для скрытой проводки. Измерение сети напряжения. Измерение тока по фазам. Установка аварийного вентиля. Подсоединение гибкой подводки. Прокладка канализационного выпуска d до 50 мм. |  |  |
|  |  |  | без прокладки канализационного выпуска |  |  | 1261,50 |  |  |  |
|  |  |  | с прокладкой канализационного выпуска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | со скрытой эл. проводкой, прокладка метал- полимериого трубопровода |  |  | 1176,32 | Установка автомата. Прокладка проводки внутренней сечением 2*1,5; 2*2,5 мм. Установка розетки с заземлением для скрытой проводки. Измерение сети напряжения. Измерение тока по фазам. Установка аварийного вентиля. Подсоединение гибкой подводки. Прокладка канализационного выпуска d до |  |  |
|  |  |  | без прокладки канализационного выпуска |  |  | 1307,54 |  |  |  |
|  |  |  | с прокладкой канализационного выпуска |  |  | 500,45 | 50 мм. |  |  |
|  | 2.17 |  | Установка автомата до 25 А |  | 1 шт. | 559,31 | Установка выключателей. Заземление. Присоединение. |  |  |
|  | 2.18 |  | Смена автомата на ток до 25 А |  | 1 шт. | 939,22 | Отключение питания, проверка отсутствия напряжения. Отсоединение проводов от автомата. Установка нового автомата. Проверка качества присоединения нулевого провода к шине щитка, при необходимости его отсоединение, зачистка шины и провода, повторное присоединение. Подача питания на замененный автомат. Проверка работы автомата. |  |  |